Инструкция по монтажу

Муфты соединительные фланцевые ПФРК можно монтировать на подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных или горизонтальных установках. Приступая к монтажу муфты, следует ознакомиться с технической документацией, т.е. проверить предназначение для рабочих тел и параметры работы трубопровода, в котором она будет установлена.

Во время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая установка не подвергала муфту изгибающим или растягивающим напряжениям, вытекающим из нагрузки её массой незафиксированного трубопровода. Смонтированная и отрегулированная производителем муфта готова к монтажу в системе.

Для обеспечения безопасности категорически запрещается:

- производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;

- использовать муфты на параметрах, превышающих эксплуатационные.

Приступая к монтажным работам, проверить состояние муфты и, в случае необходимости, тщательно промыть водой.

Порядок эксплуатации и ремонт

Муфты соединительные фланцевые ПФРК не нуждаются в техническом обслуживании во время эксплуатации.

При техническом обслуживании муфты после эксплуатации, при подготовке к повторному использованию, необходимо обязательно заменить резиновые уплотнения и при необходимости болты, гайки и шайбы.